Załącznik nr 7 do zaproszenia do złożenia oferty
w postepowaniu nr 16/2020/Z

INSTRUKCJA BHP, P.POŻ., OCHRONY ŚRODOWISKA DLA WYKONAWCY

Instrukcja sanowi załącznik nr …. do umowy nr …….…………………….. z dnia…………….

I. Uwagi ogólne:
1.Przedmiotem instrukcji są ustalenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy przez podwykonawcę świadczącego usługę na terenie Okręgowego Urzędu Miar w Ełku przy ul. Gizewiusza 12
2.Instrukcja dotyczy Podwykonawcy oraz wszystkich jego pracowników wykonujących czynności na terenie Okręgowego Urzędu Miar w Ełku przy ul. Gizewiusza 12.

II. Zasady ogólne:
1.Podwykonawca wykonujący prace dla Okręgowego Urzędu Miar zobowiązany jest przygotowywać i organizować oraz prowadzić prace w sposób zapobiegający:
- wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, chorobom zawodowym,
- pożarom i innym miejscowym zagrożeniom,
- uszkodzeniom urządzeń, instalacji, elewacji,
- pogorszeniu środowiska pracy.
2. Podwykonawca wykonujący prace na terenie Okręgowego Urzędu Miar zobowiązuje się wyznaczyć osobę kierującą pracownikami, który będzie pełnił nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wykonywanymi pracami.

III. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów BHP na terenie Okręgowego Urzędu Miar w Ełku przez podwykonawcę:
1. Przy prowadzeniu prac na terenie Okręgowego Urzędu Miar w Ełku należy przestrzegać przepisów i zasad dotyczących prowadzenia określonego rodzaju prac, w szczególności dotyczących prac szczególnie niebezpiecznych, prac remontowo-budowlanych, robót przy urządzeniach energetycznych oraz robót montażowych i demontażowych instalacji elektrycznych.
2. Podwykonawca używający w trakcie prac urządzeń i/lub narzędzi o napędzie mechanicznym są zobowiązane w szczególności:
1. posiadać dokumentację z przeprowadzonych okresowych badań tych narzędzi wraz z badaniem ochrony przeciwporażeniowej,
2. wyłączać narzędzia natychmiast po zakończeniu prac,
3. prawidłowo podłączać przewody do napędu,
4. używać tylko sprawnych urządzeń/narzędzi.
3. Pracownicy podwykonawcy zobowiązani są do stosowania odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego, zgodnego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Pracownicy podwykonawcy są zobowiązani do stosowania sprzętu ochronnego odpowiedniego do warunków prowadzonych prac i występujących zagrożeń, a w szczególności:
1. noszenia kasków ochronnych,
2. stosowania środków ochrony słuchu w miejscach pracy, gdzie występuje takie narażenie
3. stosowania masek przeciwpyłowych, w zależności od występujących zagrożeń,
4. stosowania okularów ochronnych przy pracach, przy których występuje zagrożenie uszkodzenia wzroku,
5. stosowania sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem przy pracach na wysokości.

IV. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej na terenie Okręgowego Urzędu Miar w Ełku przez podwykonawcę:
1. Podwykonawca prowadzący prace na terenie wykonywania prac zobowiązany jest do użytkowania i utrzymania w stanie zabezpieczonym przed powstaniem pożaru obiektu, urządzeń, składowisk.
2. W obiektach i na terenach do nich przyległych zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnić prowadzenie działań ratowniczych i ewakuacji, a w szczególności:
1. używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w strefach zagrożonych pożarem lub wybuchem,
2. gromadzenie i przechowywanie materiałów pod ścianami budynków, a szczególnie pod ścianami budynków posiadających otwory okienne i inne (np. wentylacyjne),
3. ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację,
4. składowanie materiałów na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji.
3. Podwykonawcy użytkującym urządzenia zasilane energią elektryczną lub gazem palnym zabrania się dokonywania czynności, które mogłyby stworzyć zagrożenie pożarowe lub wybuchowe. W szczególności zabrania się:
1. użytkowania dodatkowych ogrzewczych urządzeń elektrycznych,
2. korzystania z uszkodzonych lub niesprawdzonych instalacji, urządzeń elektrycznych i gazowych,
3. włączania do sieci jednocześnie urządzeń elektrycznych w takiej ilości, że łączny pobór energii elektrycznej może wywołać przeciążenie,
4. pozostawienie bez dozoru włączonych do sieci urządzeń elektrycznych nie przystosowanych do ciągłej eksploatacji,
5. zastawianie dojścia do czynnych tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników itp. urządzeń elektrycznych,
6. pozostawianie nie wyłączonego urządzenia elektrycznego po zakończeniu pracy,
7. przechowywanie w pomieszczeniach wewnątrz budynków butli napełnionych gazem palnym, w tym gazowych agregatów spawalniczych.
4. Ponadto zabrania się:
1. używania otwartego ognia i palenia tytoniu w miejscach zakazanych,
2. pozostawiania po zakończeniu pracy maszyn oraz urządzeń technicznych nie oczyszczonych z pyłu, kurzu, smarów, palnych odpadów produkcyjnych itp.,
3. przechowywania w pomieszczeniach produkcyjnych płynów łatwo zapalnych w ilościach większych niż wynosi zapotrzebowanie dobowe,
4. pozostawiania czyściwa do maszyn oraz przetłuszczonych szmat bez zabezpieczenia,
5. przechowywania odzieży ochronnej i roboczej w miejscach nie przeznaczonych do tego celu,
6. przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia substancji, których wzajemne oddziaływanie może spowodować zapalenie się lub inne miejscowe zagrożenie.
5. Podwykonawca jest zobowiązany posiadać sprzęt ppoż., który powinien być umieszczony w dostępnym miejscu oraz zapewnić wymagane oznaczenia i stosowne instrukcje, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6. Pracownicy podwykonawcy, wykonujący prace w obiekcie Urzędu Okręgowego Miar winni znać między innymi:
1. zasady postępowania w razie pożaru oraz po jego zakończeniu,
2. zasady gaszenia urządzeń elektrycznych,
3. zasady postępowania przy gaszeniu człowieka,
4. wyjścia ewakuacyjne ze stanowiska pracy,
5. zasady bezpiecznego magazynowania materiałów łatwopalnych.

V. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska na terenie Okręgowego Urzędu Miar w Ełku przez podwykonawców:
1. Podwykonawca działający na terenie Okręgowego Urzędu Miar w Ełku, zobowiązany jest do stosowania zasad ochrony środowiska i przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów, tzn. do:
1. ochrony gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczeń szkodliwymi substancjami
2. składowania materiałów przewidzianych do wykonania robót i powstałych odpadów w miejscach w sposób zapewniający ochronę środowiska,
3. oszczędnego korzystania z wody,
4. nie wprowadzania do kanalizacji zakładu substancji szkodliwych i trujących lub wylewania ich na powierzchnię,
5. utrzymywania czystości i porządku na użytkowanym terenie lub obiekcie włącznie z oczyszczaniem dróg zakładu.

2. Zabrania się:
1. zanieczyszczenia terenu należącego do Okręgowego Urzędu Miar w Ełku,
2. emitowania do powietrza i wprowadzania do ścieków oraz gleby substancji chemicznych.

Podpis osoby zapoznającej się z instrukcją:………………………………………….