*Załącznik nr 7*

*do zaproszenia do złożenia oferty*

*postępowanie nr 12/WO/2021*

INSTRUKCJA BHP, P.POŻ., OCHRONY ŚRODOWISKA   
DLA WYKONAWCY

**Instrukcja sanowi załącznik nr …. do umowy nr …….…………………….. z dnia…………….**

1. **Uwagi ogólne:**

1.Przedmiotem instrukcji są ustalenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy przez wykonawcę świadczącego usługę na terenie Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku Wydziału Zamiejscowego w Suwałkach przy ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 73.

2.Instrukcja dotyczy wykonawcy oraz wszystkich jego pracowników prowadzących czynności na terenie Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku Wydziału Zamiejscowego w Suwałkach przy ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 73.

**II. Zasady ogólne:**

1.Wykonawca prowadzący prace dla Okręgowego Urzędu Miar zobowiązany jest przygotowywać   
i organizować oraz prowadzić prace w sposób zapobiegający:

- wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, chorobom zawodowym,

- pożarom i innym miejscowym zagrożeniom,

- uszkodzeniom urządzeń, instalacji, elewacji,

- pogorszeniu środowiska pracy.

2. Wykonawca prowadzący prace na terenie Okręgowego Urzędu Miar zobowiązuje się wyznaczyć osobę kierującą pracownikami, który będzie pełnił nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wykonywanymi pracami.

**III. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów BHP na terenie Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku Wydziału Zamiejscowego w Suwałkach przez wykonawcę:**

1. Przy prowadzeniu prac na terenie Okręgowego Urzędu Miar należy przestrzegać przepisów i zasad dotyczących prowadzenia określonego rodzaju prac, w szczególności dotyczących prac szczególnie niebezpiecznych, prac remontowo-budowlanych, robót przy urządzeniach energetycznych oraz robót montażowych i demontażowych instalacji elektrycznych.

2. Wykonawca używający w trakcie prac urządzeń i/lub narzędzi o napędzie mechanicznym jest zobowiązany w szczególności:

1. posiadać dokumentację z przeprowadzonych okresowych badań tych narzędzi wraz z badaniem ochrony przeciwporażeniowej,
2. wyłączać narzędzia natychmiast po zakończeniu prac,
3. prawidłowo podłączać przewody do napędu,
4. używać tylko sprawnych urządzeń/narzędzi.

3. Pracownicy wykonawcy zobowiązani są do stosowania odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego, zgodnego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Pracownicy wykonawcy są zobowiązani do stosowania sprzętu ochronnego odpowiedniego do warunków prowadzonych prac i występujących zagrożeń, a w szczególności:

1. noszenia kasków ochronnych,
2. stosowania środków ochrony słuchu w miejscach pracy, gdzie występuje takie narażenie
3. stosowania masek przeciwpyłowych, w zależności od występujących zagrożeń,
4. stosowania okularów ochronnych przy pracach, przy których występuje zagrożenie uszkodzenia wzroku,
5. stosowania sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem przy pracach na wysokości.

**IV. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej na terenie Okręgowego Urzędu Miar w** **Białymstoku Wydziału Zamiejscowego w Suwałkach przez wykonawcę:**

1. Wykonawca prowadzący prace na terenie Okręgowego Urzędu Miar zobowiązany jest do użytkowania i utrzymania w stanie zabezpieczonym przed powstaniem pożaru obiektu, urządzeń, składowisk.

2. W obiektach i na terenach do nich przyległych zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnić prowadzenie działań ratowniczych i ewakuacji, a w szczególności:

1. używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w strefach zagrożonych pożarem lub wybuchem,
2. gromadzenie i przechowywanie materiałów pod ścianami budynków, a szczególnie pod ścianami budynków posiadających otwory okienne i inne (np. wentylacyjne),
3. składowanie materiałów na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji.

3. Wykonawcy używającemu urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazem palnym zabrania się dokonywania czynności, które mogłyby stworzyć zagrożenie pożarowe lub wybuchowe. W szczególności zabrania się:

1. użytkowania dodatkowych ogrzewczych urządzeń elektrycznych,
2. korzystania z uszkodzonych lub niesprawdzonych instalacji, urządzeń elektrycznych i gazowych,
3. włączania do sieci jednocześnie urządzeń elektrycznych w takiej ilości, że łączny pobór energii elektrycznej może wywołać przeciążenie,
4. pozostawienia bez dozoru włączonych do sieci urządzeń elektrycznych nie przystosowanych do ciągłej eksploatacji,
5. zastawiania dojścia do czynnych tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników itp. urządzeń elektrycznych,
6. pozostawiania nie wyłączonego urządzenia elektrycznego po zakończeniu pracy,
7. przechowywania w pomieszczeniach wewnątrz budynków butli napełnionych gazem palnym, w tym gazowych agregatów spawalniczych.

4. Ponadto zabrania się:

1. używania otwartego ognia i palenia tytoniu w miejscach zakazanych,
2. pozostawiania po zakończeniu pracy maszyn oraz urządzeń technicznych nie oczyszczonych z pyłu, kurzu, smarów, palnych odpadów produkcyjnych itp.,
3. przechowywania w pomieszczeniach produkcyjnych płynów łatwo zapalnych w ilościach większych niż wynosi zapotrzebowanie dobowe,
4. pozostawiania czyściwa do maszyn oraz przetłuszczonych szmat bez zabezpieczenia,
5. przechowywania odzieży ochronnej i roboczej w miejscach nie przeznaczonych do tego celu,
6. przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia substancji, których wzajemne oddziaływanie może spowodować zapalenie się lub inne miejscowe zagrożenie.

5. Wykonawca jest zobowiązany posiadać sprzęt ppoż., który powinien być umieszczony w dostępnym miejscu oraz zapewnić wymagane oznaczenia i stosowne instrukcje, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

6. Pracownicy wykonawcy, prowadzący prace w obiekcie Okręgowego Urzędu Miar winni znać między innymi:

1. zasady postępowania w razie pożaru oraz po jego zakończeniu,
2. zasady gaszenia urządzeń elektrycznych,
3. zasady postępowania przy gaszeniu człowieka,
4. wyjścia ewakuacyjne ze stanowiska pracy,
5. zasady bezpiecznego magazynowania materiałów łatwopalnych.

**V. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska na terenie Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku Wydziału Zamiejscowego w Suwałkach przez wykonawców:**

1. Wykonawca działający na terenie Okręgowego Urzędu Miar, zobowiązany jest do stosowania zasad ochrony środowiska i przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów, tzn. do:

1. ochrony gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczeń szkodliwymi substancjami
2. składowania materiałów przewidzianych do wykonania robót i powstałych odpadów w miejscach w sposób zapewniający ochronę środowiska,
3. oszczędnego korzystania z wody,
4. nie wprowadzania do kanalizacji zakładu substancji szkodliwych i trujących lub wylewania ich na powierzchnię,
5. utrzymywania czystości i porządku na użytkowanym terenie lub obiekcie włącznie z oczyszczaniem dróg zakładu.

2. Zabrania się:

1. zanieczyszczenia terenu należącego do Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku Wydziału Zamiejscowego w Suwałkach,
2. emitowania do powietrza i wprowadzania do ścieków oraz gleby substancji chemicznych.

Podpis osoby zapoznającej się z instrukcją:…………………………………………………….